## Mapa
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - Campus Satuba DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TABELA DEMONSTRATIVA DE PREÇO PESQUISADO
MODALIDADE: |  | PREGÃO ELETRÔNICO – SRP
OBJETO: |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
ITEM | CATMAT | UND | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | [46 empty] | PREÇO UNIT. MÉDIO | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL POR ITEM
[5 empty] | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT.
1 | 99201 | Unid. | 13 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo ; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 9.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 2674.1 | 2545.05 | 2876 | [46 empty] | 2698.3833 | 2698.38 | 35078.94
2 | 99201 | Unid. | 6 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo ; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 9.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 2088.99 | 2155 | 2057 | [46 empty] | 2100.33 | 2100.33 | 12601.98
3 | 99201 | Unid. | 34 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 12.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 3138 | 2858 | 2907 | [46 empty] | 2967.6667 | 2967.67 | 100900.78
4 | 99201 | Unid. | 21 | Condicionador de ar CONVENCIONAL ,tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 12.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 2348 | 2177 | 2207 | [46 empty] | 2244 | 2244 | 47124
5 | 99201 | Unid. | 37 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo ; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 18.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 3786.99 | 3737 | 3675.32 | [46 empty] | 3733.1033 | 3733.1 | 138124.7
6 | 99201 | Unid. | 38 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventiação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 22.000 ~ 24.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 3988.99 | 3668 | 4047 | [46 empty] | 3901.33 | 3901.33 | 148250.54
7 | 99201 | Unid. | 9 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 30.000 ~ 31.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 5541.9 | 5038 | [47 empty] | 5289.95 | 5289.95 | 47609.55
8 | 99201 | Unid. | 85 | Condicionador de ar INVERTER, tipo piso-teto, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura,, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou Classe “B”. Capacidade de Refrigeração 36.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 10498.99 | 8354 | 8968.09 | [46 empty] | 9273.6933 | 9273.69 | 788263.65
9 | 99201 | Unid. | 13 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo piso-teto, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura,, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 36.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 8968.09 | 7764 | 7438 | [46 empty] | 8056.6967 | 8056.7 | 104737.1
10 | 99201 | Unid. | 41 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split piso teto, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 48.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 8618 | 8090.99 | 8722.72 | [46 empty] | 8477.2367 | 8477.24 | 347566.84
11 | 99201 | Unid. | 28 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split piso teto, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou Classe “B”. Capacidade de Refrigeração 54.000 BTUs com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 13588 | 14568 | 13299 | [46 empty] | 13818.3333 | 13818.33 | 386913.24
12 | 99201 | Unid. | 4 | Condicionador de ar, tipo split piso teto, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 58.000 ~ 60.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 14878.99 | 9298 | 12699 | [46 empty] | 12291.9967 | 12292 | 49168
13 | 99201 | Unid. | 3 | Aparelho de Ar Condicionado com as Seguintes Especificação: Tipo: Janela BTU: 7.500 BTUs Ciclo: Somente frio Chassis deslizante que facilita a instalação Deve possuir a função exaustão Voltagem: 220 volts monofásica. Velocidade de ventilação: 3 velocidades. Deve possuir serpentina de cobre Observações: Deve possuir filtro antibacteriano lavável, proteção anticorrosiva. Deverá, ainda, ter assistência técnica autorizada em Alagoas. Manuais em Português BR Classificação Energética mínima: "A" Garantia mínima de 03 anos. Com fornecimento e instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. | 1857 | 1858 | 1698 | [46 empty] | 1804.3333 | 1804.33 | 5412.99
14 | 99201 | Unid. | 1 | Aparelho de Ar Condicionado com as Seguintes Especificação: Tipo: Janela BTU: 10.000 BTUs Ciclo: Somente frio Chassis deslizante que facilita a instalação Deve possuir a função exaustão Voltagem: 220 volts monofásica. Velocidade de ventilação: 3 velocidades. Deve possuir serpentina de cobre Observações: Deve possuir filtro antibacteriano lavável, proteção anticorrosiva. Deverá, ainda, ter assistência técnica autorizada em Alagoas. Manuais em Português BR Classificação Energética mínima: "A" Garantia mínima de 03 anos. Com fornecimento e instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. | 2217 | 2088 | 2108 | [46 empty] | 2137.6667 | 2137.67 | 2137.67
15 | 99201 | Unid. | 67 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventiação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 22.000 ~ 24.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 5758 | 6488 | 6025.32 | [46 empty] | 6090.44 | 6090.44 | 408059.48
16 | 99201 | Unid. | 22 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 18.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 3048 | 3224.99 | 3194.32 | [46 empty] | 3155.77 | 3155.77 | 69426.94
17 | 99201 | Unid. | 12 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split cassete, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 48.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 15698 | 16058 | 15878 | [46 empty] | 15878 | 15878 | 190536
20 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
57 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
58 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
59 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
60 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
61 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
62 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
63 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
64 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
65 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
66 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
68 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
69 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
70 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
71 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
72 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
73 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
74 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
75 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
76 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
77 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
78 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
79 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
81 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
82 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
83 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
84 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
85 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
86 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
87 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
88 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
89 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
90 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
91 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
92 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
93 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
94 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
95 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
96 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
97 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
98 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
99 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
101 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
102 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
103 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
104 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
105 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
106 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
107 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
108 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
109 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
110 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
111 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
112 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
113 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
114 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
115 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
116 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
117 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
118 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
119 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
121 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
122 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
123 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
124 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
125 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
126 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
127 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
128 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
129 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
130 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
131 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
132 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
133 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
134 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
136 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
137 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
138 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
139 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
140 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
141 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
142 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
143 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
144 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
145 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
146 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
147 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
148 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
149 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
150 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
151 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
152 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
153 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
154 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
155 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
156 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
157 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
158 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
159 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
160 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
161 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
162 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
163 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
164 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
165 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
166 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
167 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
168 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
169 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
170 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
171 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
172 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
173 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
174 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
175 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
176 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
177 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
178 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
179 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
180 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
181 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
182 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
183 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
184 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
185 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
186 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
187 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
188 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
189 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
191 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
192 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
193 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
194 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
195 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
196 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
197 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
198 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
199 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
200 | [53 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | [55 empty] | 2881912.4

## Resumo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - Campus Satuba DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PLANILHA RESUMO DE VALORES ESTIMADOS
MODALIDADE: |  | PREGÃO ELETRÔNICO – SRP
OBJETO: |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
ITEM | CATMAT | UND | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL POR ITEM | EXCLUSIVO ME/EPP
1 | 99201 | Unid. | 13 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo ; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 9.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 2698.38 | 35078.94 | SIM
2 | 99201 | Unid. | 6 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo ; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 9.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 2100.33 | 12601.98 | SIM
3 | 99201 | Unid. | 34 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 12.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 2967.67 | 100900.78 | NÃO
4 | 99201 | Unid. | 21 | Condicionador de ar CONVENCIONAL ,tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 12.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 2244 | 47124 | SIM
5 | 99201 | Unid. | 37 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo ; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 18.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 3733.1 | 138124.7 | NÃO
6 | 99201 | Unid. | 38 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventiação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 22.000 ~ 24.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 3901.33 | 148250.54 | NÃO
7 | 99201 | Unid. | 9 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 30.000 ~ 31.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 5289.95 | 47609.55 | SIM
8 | 99201 | Unid. | 85 | Condicionador de ar INVERTER, tipo piso-teto, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura,, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou Classe “B”. Capacidade de Refrigeração 36.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 9273.69 | 788263.65 | NÃO
9 | 99201 | Unid. | 13 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo piso-teto, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura,, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 36.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 8056.7 | 104737.1 | NÃO
10 | 99201 | Unid. | 41 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split piso teto, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 48.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 8477.24 | 347566.84 | NÃO
11 | 99201 | Unid. | 28 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split piso teto, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou Classe “B”. Capacidade de Refrigeração 54.000 BTUs com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 13818.33 | 386913.24 | NÃO
12 | 99201 | Unid. | 4 | Condicionador de ar, tipo split piso teto, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 58.000 ~ 60.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 12292 | 49168 | SIM
13 | 99201 | Unid. | 3 | Aparelho de Ar Condicionado com as Seguintes Especificação: Tipo: Janela BTU: 7.500 BTUs Ciclo: Somente frio Chassis deslizante que facilita a instalação Deve possuir a função exaustão Voltagem: 220 volts monofásica. Velocidade de ventilação: 3 velocidades. Deve possuir serpentina de cobre Observações: Deve possuir filtro antibacteriano lavável, proteção anticorrosiva. Deverá, ainda, ter assistência técnica autorizada em Alagoas. Manuais em Português BR Classificação Energética mínima: "A" Garantia mínima de 03 anos. Com fornecimento e instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. | 1804.33 | 5412.99 | SIM
14 | 99201 | Unid. | 1 | Aparelho de Ar Condicionado com as Seguintes Especificação: Tipo: Janela BTU: 10.000 BTUs Ciclo: Somente frio Chassis deslizante que facilita a instalação Deve possuir a função exaustão Voltagem: 220 volts monofásica. Velocidade de ventilação: 3 velocidades. Deve possuir serpentina de cobre Observações: Deve possuir filtro antibacteriano lavável, proteção anticorrosiva. Deverá, ainda, ter assistência técnica autorizada em Alagoas. Manuais em Português BR Classificação Energética mínima: "A" Garantia mínima de 03 anos. Com fornecimento e instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. | 2137.67 | 2137.67 | SIM
15 | 99201 | Unid. | 67 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventiação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 22.000 ~ 24.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 6090.44 | 408059.48 | NÃO
16 | 99201 | Unid. | 22 | Condicionador de ar CONVENCIONAL, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A”. Capacidade de Refrigeração 18.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 3155.77 | 69426.94 | SIM
17 | 99201 | Unid. | 12 | Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split cassete, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Classificação Energética classe “A” ou classe “B”. Capacidade de Refrigeração 48.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confecção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada em Alagoas. | 15878 | 190536 | NÃO
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL TOTAL: | 2881912.4