## BDI
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DE ALAGOAS PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DO CAMPUS RIO LARGO
Para o Calculo do BDI foi utilizada a formula que o TCU entende ser a que melhor traduz a incidência das rubricas do BDI no processo de formação do preço de venda da obra, conforme consta na página 85 do manual de ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS.
FÓRMULA BÁSICA:
Onde:
BDI = bonificação e despesas indiretas;
AC = administração central;
S = taxa representativa de seguros;
R = taxa representativa de riscos;
G = taxa representativa de garantias;
DF = despesas financeiras;
L = lucro;
I = taxa representativa da incidência de Impostos.
Ø AC – Administração Central:
O escritório central é apenas um gerador de despesas; As obras rateiam os custos da sede e remetem mensalmente uma cota proporcional ao porte de cada contrato;
Os custo da administração central são para cobri gastos tais como os apresentados na tabela 1
Tabela 1 - DESPESAS A SEREM COBERTAS
Pessoal | Salário dos diretores, gerentes, secretárias, técnicos, estagiários, motoristas, contínuos, etc.
Instalações físicas | Aluguel e manutenção dos imóveis, incluindo os impostos cabíveis (IPTU).
Despesas correntes | Água, luz, telefone, internet, correios, jornais e revistas, material de expediente e de limpeza, etc.
Veículos e equipamentos | Utilitários, fotocopiadores, ploteres, faxes, computadores, ar condicionados, etc.
Serviços de terceiros | Consultoria para estudos de obras, assessoria contábil e jurídica, publicidade, serviços gráficos, auditoria, treinamento de pessoal, etc.
Diversos | Anuidades (CREA, Sindicatos), aquisição de editais, seguros, viagens, brindes, etc.
A obra em questão tem um custo direto de:
10943.53
Ou seja, o valor destinado para administração central será de: |  |  | 612
E será dividido da seguinte forma:
Manutenção da estrutura administrativa central, pessoal, instalações físicas e despesas correntes: |  |  | 260
Visitas de acompanhamento dos responsáveis técnicos a obra (transporte, alimentação e hospedagem) |  |  | 152
Custos com serviços de terceiros e diversos |  |  | 200
Total |  |  | 612
Este valor corresponde ao percentual de : |  | 5.592% | dos custos diretos
| AC = | 5.592%
Este valor atendendo os parâmetros apresentados no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”, que apresenta a seguinte tabela:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA :
Administração Central | 1º Quartil | Média | 3º Quartil
| 5.29% | 5.92% | 7.93%
Ø S + G – Seguros + Garantias
A parcela de seguro + garantia serve a construtora adquirir um seguro, contra catástrofes, acidentes naturais, roubos, quebra de equipamentos, acidentes contra terceiros, entre outros. Não sendo o IFAL responsável quaisquer situações desta natureza, que ocorram durante a execução da obra.
Utiliza-se o valor do 2º Quartil apresentado no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA :
Seguro + Garantia | 1º Quartil | Média | 3º Quartil
| 0.25% | 0.51% | 0.56%
| S + G= | 0.51%
Ø R - Risco
Conforme bem salientado no relatório que antecede o Acórdão 2.369/2011- TCU-Plenário, “em um orçamento de obra, por mais detalhado e criterioso que seja, é impossível prever com exatidão todas as peculiaridades do projeto”, ou seja, sempre há um risco inerente. Apesar os projetos executivos estarem bem detalhados, como a obra é uma reforma, onde o risco é maior, por se tratar de uma Empreitada por preço Global, foi adotado o percentual presente no 3º quartil do “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA :
Riscos | 1º Quartil | Média | 3º Quartil
| 1% | 1.48% | 1.97%
| R = | 1%
Então o fator percentual de riscos (R) foi definido para considera eventuais de erros residuais que venham a surgir, limitando-se ao valor 1,27% dos custos diretos, ou seja. Erros de até 1,27% poderão ser solucionados pela Licitante sem que seja necessária a celebração de aditivos. Valor dos custos absolvidos pelo Licitante para eventuais erros:
109.4353
Ø DF - Despesas Financeiras
O fator de despesas financeiras (DF) foi definido de modo a admitir uma defasagem entre a data da medição e a data do pagamento de até 45 dias. Assim, adota-se 1,39%. Logo o pagamento das medições pode atrasar em 45 dias sem que haja necessidade aplicação de encargos financeiros. O valor adotado foi do 3º quartil do “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”, e foi adotado este valor em virtude da elevação da taxa de juros
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA :
Custo Financeiro | 1º Quartil | Média | 3º Quartil
| 1.01% | 1.07% | 1.11%
| DF = | 1.07%
Ø L - Lucro líquido esperado
O fator percentual de Lucro (L) foi definido com a consideração o porte da obra, sua complexidade e a proximidade do centro comercial.
O valor utilizado ficou dentro dos parâmetros apresentados no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA :
Lucro | 1º Quartil | Média | 3º Quartil
| 8% | 8.31% | 9.51%
| L = | 8%
Ø I - Impostos
ISS - 5% x 50% (mão de obra) = 2,50% (atende) -> Máximo acordão 2369/2011 = 3,0%
COFINS - 3,0% (atende) -> Mínimo, médio e máximo acordão 2369/2011 = 3,0%
PIS - 0,65% (atende) -> Mínimo, médio e máximo acordão 2369/2011 = 0,65%
| I = | 6.15%
Ø CÁLCULO DO BDI:
Substituindo os valores das considerações feitas na fórmula apresentada inicialmente tem-se um BDI de:
| BDI = | 24.57%
Uma vez que o orçamento foi elaborado considerando a desoneração instituída pela Lei 12.844/13 e alterada o percentual pela lei 13.161/15, deve-se incluir no BDI o percentual compensatório de 4,5% sobre o lucro bruto relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), conforme cálculo a seguir:
BDI (DESONERAÇÃO)
30.44%
Shyrdnez de Azevedo Farias
Engenheiro eletricista – IFAL
CREA 020080307-7
CPF: 029.789.274-61

## Plan1
15.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 101107.16
11.3.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL ARMSTRONG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 81017.55
16.2 | ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, COM 02 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOXI, CABINA 1,20-FRENTE X 1,40-FUNDO X ALTURA 2,2M INOXIDÁVEL, ATLAS SCHINDLER 3300, MODELO MEDITERRANÉE OU SIMILAR | 72000
16.1 | AR CONDICIONADO TIPO CASETE 60.000BTUS 2HP (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 64780
11.1 | PAREDE | 59457.67
3.1 | ESTACA DE Ø300MM DE DIAMETRO E 12 CM DE COMPRIMENTO ESCAVADA COM FLUIDO ESTABILIZANDO E EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 55223.04
13.2.4 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM Ø 38,1MM COM MONTANTES | 51677.54
11.1.2 | COBOGÓS VITRIFICADOS, 25X25CM, NA COR VERDE FOLHA | 40407.7
4.1.17 | PERFIL "I" LAMINADO W200 X 22.5 | 32140.8
10.2 | SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E DE ALARME | 29109.81
13.2.3 | CORRIMÃO BARRA E CHAPAS EM AÇO INOX AISI 304, ESCOVADO OD,Ø38,1MM (1 1/2") E= 1,5MM (CONFORME PROJETO) | 28496.22
11.2.8 | PISO PORCELANETO BEGE OU CAMUÇA 80X80 RETIFICADO APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE COLORIDO | 25720.36
1.1.8 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | 24105.2
4.1.21 | CONECTORES PARA CISALHAMENTO EM ESTRUTURA MISTA | 19125.4
13.2.2 | TELA DE PROTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO H=1,05 TRAMA DE 2,5CM, FIO 12 | 19092.49
4.1.22 | REFORÇO ESTRUTURAL COM MANTA DE FIBRA CARBONO INCLUINDO PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA | 17887.74
10.2.4 | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv | 17350
6.5 | PORTA CORTA-FOGO DE ABRIR 02 FOLHAS COM BARRA ANTI-PÂNICO – P5 E TRATAMENTO ACÚSTICO (P5) | 16037.04
4.1.18 | CHUMBADORES Ø 16 MM COM 65CM | 15905.76
3.7 | 92921 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 15750.08
5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 15185.62
5.2 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 125/75/60 4 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | 14904
12.1 | 88417 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | 14053.59
11.2.14 | PISO VINÍLICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (FADEMAC OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13555.2
1.1.10 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 13164
5.1 | DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO INCLUINDO CANTONEIRA DE INOX PARA FIXAÇÃO E PARAFUSOS | 12913.79
4.1.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | 12383.16
11.2.4 | 87682 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | 11768.86
4.1.16 | PERFIL "I" LAMINADO W150 X 18.0 | 11584.08
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 11199.31
13.2.5 | ELEMENTO TÁTIO PARAFUSADO | 10657.8
4.1.2 | 92450 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 9881.43
4.1.4 | 92416 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 9560.67
11.1.6 | PLACAS DE MDF 15MM, 60X60CM, REVESTIDAS COM MELAMÍNICO NOCE VERONA, COLADA EM PAREDE | 9420.51
11.2.15 | PISO ELEVADO EM PAINEL WALL 2,50 X 1,20 X 0,40M | 9181.25
4.1.3 | 92508 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESCORAMENTO METÁLICO | 8587.31
4.1.12 | 92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | 8184.8
3.8 | 5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 CR 43,15 | 7780.74
4.1.15 | 74141/003 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | 7780.71
3.9 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | 7537.7
12.9 | 79497/001 PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | 7196.8
7.22 | ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA 3000X200X100 GALVANIZADO (3M POR PEÇA) | 6872.08
6.12 | ESQUADRIA FIXA 5,80 x 1,00 DE ALUMNIO COM VIDRO FUME 6MM DUPLO (TRATAMENTO ACUSTICO) (J8) | 6395.2
4.1.13 | 92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | 5810.64
12.3 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO, EMASSAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR - NA COR BRANCO CREME | 5674.49
6.7 | JANELA DE CORRE EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO COM VIDRO FUMÊ (J1, J2, J3, J4, J5) | 5634.56
11.3.2 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | 5501.45
12.2 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO, EMASSAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR - NA COR BRANCO GELO | 5310.92
3.2 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-8 (1:8) CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | 5245.38
1.3.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | 5071.89
10.2.3 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 5012.55
1.2.24 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | 4926.55
3.6 | 92919 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 4750.2
4.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO DUPLA, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE 0,6MM PRÉ PINTADA EM DUAS FACES, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO 30MM PINTADA | 4676.28
3.4 | 92915 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 4621.98
7.8 | CABO FLEXÍVEL PRETO DE 750V DE 4,0 MM² | 4560
6.2 | PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, TIPO PARANÁ 0,80 X 2,10 ENVERNIZADA INCLUINDO FERRAGENS E FECHADRA (P2) | 4256.64
6.4 | PORTA CORTA-FOGO DE ABRIR 01 FOLHA COM BARRA ANTI-PÂNICO – P5 E TRATAMENTO ACÚSTICO (P4) | 4132.28
4.1.8 | 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 4006.34
1.1.13 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 3924.99
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | 3879.16
11.1.7 | CERÂMICA ESMALTADA PEI 4, 32X32CM, COR BRANCO ACETINADO, COM REJUNTE DE 5MM DE COR BRANCO. | 3837.58
7.39 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR (4X14W) COM CORPO EM CHAPA FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FAA20-S – COM ALETA | 3617.6
4.1.5 | 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM MONTAGEM. AF_12/2015 | 3537.71
13.2.6 | ESPELHO CRISTAL, DE 4MM, COLADOS, BIZOTADOS E LAPIDADOS EM 2,5CM NOS 4 LADOS DE 1,83M X 3,1M | 3460
1.3.1 | ENSAIOS DE SPT (COM A EXECUÇÃO DE 3 FUROS DE APROXIMADAMENTE 12M DE PROFUNDIDADE) | 3395.32
6.6 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVENTIDA DE LAMINIDO TESTURIZADA, 0,60X 1,80 , INCLUINDO MARCO, DOBRADIÇA COM TRAVA TIPO LINGUETA (P6) | 3376.34
8.4.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO | 3233.88
6.8 | JANELA TIPO MAXAIR EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO COM VIDRO FUMÊ (J6, J7,J10) | 3211.5
1.1.12 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | 3160
7.23 | ELETRODUTO EM PVC NA COR CINZA CLARO DE 3/4” BARRA DE 3 METROS | 3112.2
7.43 | PERFILADO PERFURADO 6000X38X38MM #16 GALVANIZADO A FOGO | 3109.96
6.10 | PORTA EM MADEIRA DE ABRIR ACÚSTICA, 80X210CM, UMA FOLHA, ISOLAÇÃO 34DB, COM SOLEIRA METÁLICA, DOBRADIÇAS INOX, BATENTE 10CM E ALIZAR FIXO REGULAVEL, LINHA PREMIUM, MODELO GUAXUMA, MARCA MULTIDOOR OU SIMILAR ENVERNIZADA (P8) | 3084.41
11.2.11 | INSTALAÇÃO CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (CARPETE FORNECIDO PELO CAMPUS MACEIÓ) | 2939.41
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 2915.04
8.4.1 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | 2744.5
12.7 | 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 2670.92
8.4.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 5,4X0,5 COM TESTEIRA DE 12CM E RODAMÃO DE 8CM, 06 LAVATTÓRIOS E EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA CONFORME PROJETO (WC FEMININO) INCUINDO VALVULA E SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO, DECA REF.1680C 1 X 1 1/2 OU SIMILAR | 2662.14
6.14 | JANELA DE CORRE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO (J9) | 2646.69
3.10 | CONCRETO LEVE, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA , COM O USO DE ARGILA EXPANDIDA, TRAÇO 1:4 | 2593.35
11.2.12 | CERÂMICA ANTIDERRAPANTE, PEI 4, 40X40CM, BRANCA, COM REJUNTE DE 5MM NA COR CINZA ESCURO | 2570.61
8.4.5 | ARMÁRIO EM MDF REVESTIDO COM FORMICA BRANCA DE 1,4X1,7. 3 PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNAS | 2412.06
12.6 | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 2410.21
14.1.2 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | 2349.36
10.2.1 | DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENDEREÇÁVEL | 2345.84
6.1 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÊ 6MM 3,20 X 2,01 (P1) | 2324.31
1.1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO/FOSSA/SUMIDOURO – PROVISÓRIO | 2249.3
11.2.5 | 87735 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 2212.76
11.2.10 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO (GRANITO MARROM) | 2199.86
11.1.5 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME, TIPO CANJIQUINHA APLICADA COM ARGAMASSA COLANTE | 2179.25
1.1.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | 2141.44
10.2.5 | Abraçadeira tipo D com parafuso para eletroduto de 3/4", fornecimento e instalação | 2130.66
1.1.7 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 2122.36
11.2.1 | 87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 2103.61
8.4.10 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO | 2051.8
8.4.4 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 3,8X0,5 COM TESTEIRA DE 12CM E RODAMÃO DE 8CM, 05 LAVATTÓRIOS E EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA CONFORME PROJETO (WC MASCULINO) INCUINDO VALVULA E SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO, DECA REF.1680C 1 X 1 1/2 OU SIMILAR | 2026.27
10.3 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO | 2000.19
7.5 | CABO FLEXÍVEL AZUL DE 750V DE 2,5 MM² | 1911
7.10 | CABO FLEXÍVEL VERDE DE 750V DE 2,5 MM² | 1911
7.13 | CABO FLEXÍVEL VERMELHO DE 750V DE 2,5 MM² | 1911
8.4.7 | VASO SANITÁRIO ELEVADO (44cm), SEM ABERTURA FRONTAL COM ASSENTO | 1855.74
7.14 | CAIXA CONDULMUTI EM PVC ANTICHAMA CINZA CLARO COM 6 ENTRADAS DE ELETRODUTO ¾'' | 1844.4
4.1.9 | 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 1823.2
4.1.23 | SUPORTE PARA CONDENSADOREAS EM PERFIL METÁLICO T 2 1/4" | 1805.94
4.1.20 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | 1724.76
13.2.7 | ESPELHO CRISTAL, DE 4MM, COLADOS, BIZOTADOS E LAPIDADOS EM 2,5CM NOS 4 LADOS DE 0,4M X 0,7M | 1690
11.2.2 | 87735 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 1688.52
1.1.11 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS . AF_04/2016 | 1687.5
1.3.7 | DOCUMENTAÇÃO DE GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PCMAT E PCMSO) | 1675
10.1.1 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | 1666.17
6.11 | PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, TIPO PARANÁ 0,80 X 2,10 COM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO E CHAPA METÁLICA INCLUINDO FERRAGENS, FECHADRA, BARRAS PARA DEFICIENTE E PLACA EM ALUMINIO (P9) | 1663.16
7.30 | GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA | 1650
6.3 | PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, TIPO PARANÁ 0,80 X 2,10 COM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO INCLUINDO FERRAGENS E FECHADRA (P3) | 1643
11.1.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAINEL LÃ DE VIDRO E=50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI-30/75MM OU SIMILAR) | 1618
7.48 | REATOR ELETRÔNICO SIMPLES 2 X 14 W COM PERDA DE 10W | 1600.72
7.6 | CABO FLEXÍVEL AZUL DE 750V DE 4,0 MM² | 1520
7.11 | CABO FLEXÍVEL VERDE DE 750V DE 4,0 MM² | 1520
1.1.14 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | 1517.76
1.1.15 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA | 1504.3
11.2.16 | 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 1493.4
1.2.20 | DESLOCAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | 1466.02
13.1.1 | 84124 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO "AUDITÓRIO OSCAR SATYRO" | 1447.4
8.1.31 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | 1383.2
7.40 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR (2X25W) COM CORPO DE ALUMÍNIO, RÉGUA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO - FAA02-S228 - COM ALETA | 1379.2
1.3.4 | PROJETO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PGRCC) | 1350.84
8.4.17 | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR | 1327.43
3.3 | CONCRETO MAGRO - 73983/001 CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | 1312.89
10.3.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC - 6Kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 1308.3
1.2.7 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | 1307.82
7.41 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR LUMINICENTER (25W) FCN01-S128 COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA | 1291.4
8.2.4 | TUBO PVC ESGOTO PRIM BV DN 100MM | 1288.79
8.4.22 | Bancada de granito verde ubatuba polido com duas cubas de embutir de 40x34x17 com valvula e torneira de mesa inox | 1280.79
8.1.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM | 1259.74
7.29 | EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA 200X100 #16 GALVANIZADO | 1245
1.1.2 | INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | 1226.31
1.3.2 | PROJETO EXECULTIVO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO | 1223.6
7.4 | CABO FLEXÍVEL AZUL DE 0,6/1KV DE 1,5 MM² | 1218
7.9 | CABO FLEXÍVEL VERDE DE 750V DE 1,5 MM² | 1218
7.12 | CABO FLEXÍVEL VERMELHO DE 750V DE 1,5 MM² | 1218
8.2.2 | TUBO PVC ESGOTO PRIM BV DN 50MM | 1206.54
12.4 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 1197.44
8.4.20 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | 1148.18
02. | MOVIMENTO DE TERRA | 1140.96
7.38 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR (2X14W). CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. | 1113.48
7.36 | LÂMPADA FLUORESCENTE PHILIPS T5 14W | 1102.96
11.1.4 | CHAPIM DE GRANITO VERDE UBATUBA L=18CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 1053.64
7.31 | GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM | 1031.25
1.1.16 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | 1023
7.7 | CABO FLEXÍVEL PRETO DE 750V DE 1,5 MM² | 1015
11.2.19 | RODAPÉ MADEIRA 10 X 1,5 CM, INCLUSIVE CHAPUZES 7 X 7 X 2,5 CM E ENVERNIZADO | 1003.02
8.3.1 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100MM | 995.43
1.2.8 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | 984.86
7.15 | CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO | 984
10.2.7 | AVISADOR AUDIOVISUAL DE INCÊNDIO - ENDEREÇÁVEL | 981.44
10.1.3 | Luminária autônoma de emergência 2x55w (com 2 faróis) com autonomia para 2 horas | 915.58
7.1 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR (2X25W) COM CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO - FAN02-S228 - SEM ALETA, COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO 2X25W COM PERDA DE 10W | 912
1.1.18 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA MECANIZADA INCLUNDO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | 892.47
7.3 | ADAPTADOR CINZA CLARO DE 3/4” | 884.1
8.4.12 | VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO PRESSMATC BENETF DA DOCOLMATIC, CÓDIGO 184906, ACABAMENTO CROMADO, PRODUTO SIMILAR TÉCNICO | 877.24
1.2.29 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | 865.96
8.3.11 | CAIXA DE AREIA 60X60XVAR.CM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO | 861.81
7.61 | TOMADA SIMPLES SEM PLACA MONOFÁSICA 2P+T 20A-250V CONFORME NBR 14136 | 808.11
1.1.17 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | 807.5
8.4.6 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | 804.06
4.1.7 | 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM MONTAGEM. AF_12/2015 | 785.26
6.9 | PORTAO PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA INCLUINDO PINTURA (P7) | 769.96
11.2.18 | 73734/001 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | 767.81
1.2.22 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA | 763.27
8.4.9 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 760.88
1.2.14 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | 735.72
7.35 | LÂMPADA FLUORESCENTE PHILIPS T5 25W | 715.44
10.2.2 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 712.32
7.60 | TOMADA DUPLA SEM PLACA MONOFÁSICA 2P+T 20A-250V CONFORME NBR 14136 | 710.4
7.16 | CURVA 90°PARA ELETRODUTO PVC | 702.45
12.5 | 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 691.67
8.4.13 | SIFÃO PARA MICTÓRIO | 683.05
13.1.3 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM PVC (PS), DIM: 23 X 15 CM ORSE7320 | 663.76
5.5 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 649.99
7.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A-380V-5KA - CURVA C | 639.72
7.47 | REATOR ELETRÔNICO SIMPLES 1 X 25 W COM PERDA DE 10W | 589.38
10.2.6 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INCENDIO – ENDEREÇÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 577
2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | 576.22
13.1.2 | 84122 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | 544.35
3.5 | 92916 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 540.4
8.4.2 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E LEVE PRESÃO NA ALAVANCA, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR | 526.66
8.1.14 | VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2'' | 514.64
11.1.8 | CERÂMICA 10X10CM, NA COR VERDE TECNOGRES | 508.93
7.42 | LUVA CINZA CLARO PARA ELETRODUTO ¾" | 499.4
09.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI M2 AS 27,06 A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | 495.65
1.3.5 | PROJETO AS BUIT | 490.2
1.2.1 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | 479.86
09.1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | 479.8
7.25 | EMENDA INTERNA "I" 38 | 472
11.2.6 | 73907/003 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | 469
7.46 | REATOR ELETRÔNICO DUPLO 2 X 25 W COM PERDA DE 10W | 468.64
1.2.25 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE MARMORE | 457.03
8.4.18 | DISPENSER PARA HIGIÊNICOS EM ROLOS, PROLIM, LINHA TOILET PLUS REF 04340 OU SIMILAR | 446.03
10.3.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO (FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA) | 436.88
8.4.11 | VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, 1 1/4", DOCOLBASE REF. 01051300, E ACABAMENTO REF. 01505006, DOCOL OU SIMILAR | 435.5
11.1.3 | REVESTIMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | 432.06
11.2.7 | RECUPERAÇÃO/LIMPEZA DE PISO EM GRANITO OURO BRANCO (ESCADA) | 427.58
1.3.6 | MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO DO PRODUTO DO SERVIÇO | 422.88
1.2.28 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (GRANILITE) | 414.76
8.1.2 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM | 407.5
4.2.2 | 74098/001 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | 405.33
1.2.32 | DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA | 403.41
13.1.4 | PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM | 403.26
10.1.2 | Luminária de emergência 20W | 392.28
7.52 | SAÍDA SIMPLES PARA ELETRODUTO ¾" | 384.06
6.15 | ESQUADRIA DE MADEIRA PARA FECHAMENTO ALÇAPÃO EM FRENTE AO PLACO | 380.41
7.27 | EMENDA INTERNA "T" 38 | 378.88
11.2.3 | 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | 376.56
4.1.11 | 92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | 373.24
8.1.3 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM | 371.73
8.4.14 | VÁLVULA DE MICTÓRIO COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | 370.11
8.1.13 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO | 349.75
8.2.21 | LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM | 345.1
4.2.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | 336.04
7.63 | BOX RETO 3/4 | 333.6
2.4 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | 319.6
8.2.1 | TUBO PVC ESGOTO SEC PB DN 40MM | 311.48
8.2.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60XVAR cm EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO | 287.27
8.2.29 | CAIXA DE GORDURA 60X60XVAR cm EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO | 287.27
1.2.15 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | 286.2
7.37 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA E-27 14W | 269.52
8.2.18 | JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100X100MM | 267.48
10.3.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 255.01
7.24 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" | 254.84
8.3.5 | CURVA PVC LONGA 90 SÉRIE REFORÇADA 100MM | 254.16
8.1.12 | REGISTRO GAVETA BRUTO 2" | 253.9
8.4.15 | VÁLVULA DE SAÍDA DA ÁGUA PARA LAVATÓRIO, BITOLA: 1” X 1.1/2” | 253.11
8.2.3 | TUBO PVC ESGOTO PRIM BV DN 75MM | 249.21
8.4.19 | DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS | 247.68
8.3.2 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN25MM, PARA DRENO DE AR CONDICIONADO | 236.35
7.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A-380V-5KA - CURVA C | 235.16
7.57 | TAMPA CINZA CLARO PARA TOMADA MONOFÁSICA PADRÃO BRASILEIRO DE 3/4” | 234.11
7.45 | QUADRO DE COMANDO TIPO CE DE 800X500X200MM | 232.08
1.2.4 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | 228.02
1.2.2 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO | 224.55
1.2.13 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | 224.4
11.2.9 | SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA | 221.74
8.1.6 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | 221.1
6.13 | ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO BOCA DE LOBO 0,50 x 0,40 COM VIDRO FUMÊ (J11) | 220.52
1.2.5 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO DE LÓGICA | 208.32
7.2 | ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38 | 206.08
1.2.26 | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | 198.96
8.1.7 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | 196.7
8.1.11 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1.1/2" | 196.02
2.3 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO | 195.92
1.1.5 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M | 184.35
7.56 | TAMPA CINZA CLARO PARA TOMADA MONOFÁSICA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO DE 3/4” | 182.72
7.21 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO TRIPOLAR DPS 40KA – 385V (PARA-RAIOS) | 181.74
7.44 | QUADRO DE COMANDO TIPO CE DE 500X300X200MM | 181.08
8.1.20 | TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM | 176.41
11.2.13 | RODAPE EM CERAMICA 7CM DE ALTURA | 174.84
8.4.16 | ENGATE FLEXÍVEL ½” X 40CM PARA LAVATÓRIO E SANITÁRIAS | 173.68
1.1.6 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIÂMETRO SUPERIOR A 0,30M | 171.14
8.2.17 | JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100X 50MM | 171.06
8.2.22 | TE CURTO PARA ESGOTO 50X 50MM | 166.4
8.2.15 | JOELHO 90 ESGOTO 100MM | 166.01
8.2.12 | JOELHO 90 ESG.SECUNDARIO 40MM | 160.56
7.26 | EMENDA INTERNA "L" 38 | 151.9
11.3.3 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITO DE MATERIAL. | 149.68
8.4.23 | GRELHA PARA RALO, COM FECHO, QUADRADO, INOX, 100CM | 149.24
7.33 | INTERRUPTOR SIMPLES SEM PLACA 20A-250V | 148.8
8.1.8 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | 144.85
8.2.19 | LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM | 141.23
8.1.16 | TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA ÁGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" | 133.74
8.2.25 | TE CURTO PARA ESGOTO 100X 75MM | 133.62
7.20 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE16A – 220V-5KA- CURVA C | 133.36
8.3.9 | LUVA PVC SÉRIE REFORÇADA 100MM | 129.08
8.1.15 | JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" | 120.05
11.2.17 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | 118.08
8.1.10 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1" | 116.6
13.2.1 | BORDA DE DREGRA FOTOLUMINESCENTE - FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU SIMILAR | 116.21
7.50 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ¾" | 115.05
14.1.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | 114.8
8.1.17 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM | 113.08
8.1.22 | TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM | 110.08
8.3.10 | RALO HEMISFÉRICO 100MM | 109.48
4.1.6 | 92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 102.2
7.51 | SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO ¾" | 101
8.2.13 | JOELHO 90 ESGOTO 50MM | 99.96
7.62 | TRILHO TIPO DIN | 99.9
1.2.27 | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA | 99.89
7.32 | INTERRUPTOR DUPLO SEM PLACA 20A-250V | 98.28
8.2.5 | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM, COM GRELHA METÁLICA ANTI BARATA | 98.01
7.34 | INTERRUPTOR TRIPLO SEM PLACA 20A-250V | 89.44
1.2.31 | REMOÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO | 87.45
7.54 | TAMPA CINZA CLARO PARA INTERRUPTOR SIMPLES DE 3/4” | 85.65
4.1.10 | 92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 85.5
7.19 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE10A – 220V-5KA- CURVA B | 73.85
8.1.32 | TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA D=3/4" | 73.08
8.4.21 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4", PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 69.64
8.2.7 | CAIXA SIFONADA 100X100X50MM, COM GRELHA METÁLICA ANTI BARATA | 66.42
8.2.6 | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM, COM TAMPA CEGA | 65.04
8.2.8 | JOELHO 45 ESG.SECUNDARIO 40MM | 64.26
7.49 | SAÍDA FINAL PARA ELETRODUTO ¾" | 63.44
4.1.14 | 92787 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | 63.4
8.2.11 | JOELHO 45 ESGOTO 100MM | 62.5
8.1.34 | ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 1" | 61.76
1.2.6 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM O SEM BATENTE | 60.46
8.2.24 | TE CURTO PARA ESGOTO 100X 50MM | 56.66
8.1.35 | ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 2" | 56.58
12.8 | 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | 54.87
8.1.19 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM | 53.52
8.2.20 | LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM | 51.2
14.1.3 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 M3 CR 225,00 | 49.5
8.1.5 | TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO | 49.32
7.58 | TÊ HORIZONTAL 90° PERFURADA 200X100 | 49.3
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 49.22
1.2.3 | REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO | 48.45
8.3.4 | JOELHO PVC 90 SÉRIE REFORÇADA 100MM | 48
8.1.27 | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X50MM | 46.34
7.59 | TÊ VERTICAL DE DECIDA LATERAL 90° 200X50X200X100 | 44.2
8.2.23 | TE CURTO PARA ESGOTO 75X 75MM | 43.24
1.2.17 | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS | 42.81
8.1.24 | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X32MM | 41.44
8.2.16 | JUNCAO SIMPLES ESGOTO 50X 50MM | 41.44
7.28 | EMENDA INTERNA "X" 38 | 40.92
1.1.9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 40.5
4.1.19 | CHAPA DE BASE PARA COLUNA METÁLICA 16 MM DE ESPESSURA COM 21 X 11 CM | 40.04
8.1.18 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM | 39.84
8.3.7 | JOELHOS 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, PARA DRENO DE AR-CONDICIONADO | 35.98
8.1.30 | CAP PVC C/ ROSCA 1/2" | 34.58
7.53 | TAMPA CINZA CLARO PARA INTERRUPTOR DUPLO DE 3/4” | 34.26
8.1.9 | REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" | 32.83
1.2.33 | REMOÇÃO DE CORRIMÃO | 32.13
8.1.21 | TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM | 32.07
1.2.16 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | 31.52
8.2.9 | JOELHO 45 ESGOTO 50MM | 30.95
8.2.14 | JOELHO 90 ESGOTO 75MM | 28.77
8.1.23 | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X25MM | 28.04
1.2.9 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 26.42
8.1.25 | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X25MM | 26.08
8.2.26 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | 25.12
8.1.29 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM X 25MM | 24.12
8.3.6 | JOELHOS 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, PARA DRENO DE AR-CONDICIONADO | 23.2
7.55 | TAMPA CINZA CLARO PARA INTERRUPTOR TRIPLO DE 3/4” | 22.84
8.3.8 | TÊ, PVC SOLDÁVEL 25MM, PARA DRENO DE AR CONDICIONADO | 21.56
1.2.23 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | 21.09
8.3.3 | JOELHO PVC 45 SÉRIE REFORÇADA 100MM | 20.28
1.2.12 | REMOÇÃO DE LAVARTÓRIO DE COLUNA | 19.79
8.1.26 | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X25MM | 17.25
1.2.10 | RETIRADA DE MICTÓRIO | 13.22
1.2.11 | DEMOLIÇÃO DA BANCADA DE BANHEIRO | 13.22
1.2.18 | REMOÇÃO DE TRILHO DE CORTINA | 12.84
8.1.28 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM X 25MM | 12.8
8.1.33 | ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" | 12.65
8.1.4 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM | 11.39
8.2.10 | JOELHO 45 ESGOTO 75MM | 9.99
1.2.19 | REMOÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA | 8.97
8.2.27 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM | 7.04
1.2.21 | REMOÇÃO DE ELETROCALHA | 6.32
4.2.19 |  | 0